使用前请仔细阅读说明书 版本号：202202

DNA Marker (DL1000)

货号：DA005       规格：500μL       保存：-20℃，开封或融化后4℃保存

产品简介：

DL1000 DNA Marker为已含有1× Loading Buffer的DNA溶液，可取5μL直接电泳，使用十分方便。DL1000 DNA Marker由DNA片段1000bp、700bp、500bp、400bp、300bp、200bp和100bp组成，共7条带。每次取5μL电泳时，每条带的DNA量约为50ng，其中400bp的DNA片段量约为150ng，显示亮带。

产品组成：

| 组分 | DA005（约100T） | 保存温度 |
| --- | --- | --- |
| DNA Marker (DL1000) | 500μL | -20℃ |

储存条件：

-20℃长期保存，开封或融化后4℃保存1年，开封后请尽快使用，避免污染及反复冻融。

使用注意：

1. 电泳时的加样孔宽度小于6mm时，每次取5μL制品电泳便可得到清晰条带。如果加样孔增宽，须适当增加Marker制品的加样量。

2. 对DNA电泳而言，Agarose的纯度对DNA条带的清晰度影响很大。因此，电泳时应尽量选用质量好Agarose，推荐使用胶浓度为2％-3％。

3. 进行Agarose电泳时，Agarose的浓度与DNA片段的分离性能关系密切。Agarose浓度越大，对短片段DNA分离性能越好；反之，Agarose浓度越小，越有利于长片段DNA的分离。

Agarose Electrophoresis Map

| 2%的Agarose电泳图 | 3%的Agarose电泳图 |
| --- | --- |

DL1000 DNA Marker

DL1000 DNA Marker

DL1000 DNA Marker

DL1000 DNA Marker

1000bp

700bp

500bp

400bp

300bp

200bp

100bp

1000bp

700bp

500bp

400bp

300bp

200bp

100bp

1000bp

700bp

500bp

400bp

300bp

200bp

100bp

1000bp

700bp

500bp

400bp

300bp

200bp

100bp