使用前请仔细阅读说明书 版本号：202202

Safe Red DNA Stain

货号：DA004              规格：500μL            保存：2-8℃，避光保存

产品简介：

Safe Red DNA Stain是一种超安全、高灵敏、高稳定的荧光核酸染料，浓度为10000×，与TAE、TBE等常用电泳缓冲溶液兼容。Safe Red DNA Stain具有较大的分子量，无法穿透细胞膜，具有安全无毒的优点；其灵敏度高于传统染料EB。Safe Red DNA Stain可以作为各种核酸电泳的染色剂，适用于各种片段大小染色。与标准紫外凝胶成像系统和可见光激发的凝胶观察装置都可完美兼容，适用于紫外凝胶成像系统或蓝色可见光激发的凝胶观察和安全切胶，是一种安全无毒、高灵敏的全新核酸染料。相比较上一代的Safe Red DNA Stain染料，Safe Red DNA Stain提高了蓝光下的染色强度，而在紫外激发下类似。

试剂内容：

| 组分 | DA004-02（500μL） |
| --- | --- |
| Safe Red DNA Stain | 500μL |

产品特点：

1. 安全无毒：独特的油性大分子特点使其不能穿透细胞膜进入细胞内，艾姆斯氏试验结果也表明该染料的诱变性远小于EB。

2. 灵敏度高：适用于各种大小片段的电泳染色，对核酸迁移的影响较小。

3. 稳定性高：适用于使用微波或其他加热方法制备琼脂糖凝胶；室温下在酸或碱缓冲液中极其稳定，耐光性强。

4. 信噪比高：样品荧光信号强，背景信号低。

5. 操作简单：在预制胶和电泳过程中不降解，可直接用可见光凝胶透射仪观察。

6. 适用范围广：可选择电泳前染色（胶染法）或电泳后染色（泡染法）；适用于琼脂糖凝胶或聚丙烯酰胺凝胶电泳；可用于dsDNA、ssDNA或RNA染色。

7. 完美兼容：适用于使用254nm激发的紫外凝胶成像系统或蓝色可见光激发的凝胶观察装置。

使用方法：

大分子安全核酸染料的结合可能会影响DNA迁移，因此优先推荐使用泡染法进行染色。

1. 泡染法

①按照常规方法进行电泳。

②配制3× Safe Red DNA Stain染色液。具体方法为：将Safe Red DNA Stain 10000×储液稀释约3300倍到0.1M NaCl中（例如：将15μL Safe Red DNA Stain 10000×储液和5mL 1M的NaCl加到45mL H2O中）。

注：3× Safe Red DNA Stain染色液可以大量制备，在室温下避光保存直至用完。

③将凝胶小心地放入合适的容器中，缓慢加入足量的3×染色液浸没凝胶，室温振荡染色10-20分钟，最佳染色时间根据凝胶厚度以及琼脂糖浓度增加而略延长。

2. 胶染法（用法同EB）

①制胶时加入Safe Red DNA Stain安全核酸染料（例如：每50mL琼脂糖溶液中加入5μL的Safe Red DNA Stain 10000×储液，以此比例类推）；

注：1）此方法染色染料用量相对较少，500μL的10000×储液大约可以配制100块50mL的胶；

2）Safe Red DNA Stain具有良好的热稳定性，可以在热的琼脂糖溶液中直接添加。

②按照常规方法进行电泳。

注意事项：

- 染料建议2-8℃储存，低温易产生沉淀，若使用前出现沉淀，可在45-50℃加热2分钟，再涡旋混匀即可；

- 优先推荐泡染法，采用泡染法进行染色时，3× Safe Red DNA Stain染色液可重复使用3次左右；

- 若使用胶染法进行染色，建议电泳时使用较低电压，并适当延长电泳时间；减少DNA上样量（介于2-15ng之间）以免条带弥散或出现“笑脸”；降低凝胶浓度，提高大片段的分辨率。