使用前请仔细阅读说明书 版本号：202202

DNA Marker (1kb)

货号：DA009       规格：250μL       保存：-20℃，开封或融化后4℃保存

产品简介：

1kb DNA Marker为已含有1× Loading Buffer的DNA溶液，可取5μL直接电泳，使用十分方便。1kb DNA Marker由DNA片段10000bp、8000bp、6000bp、5000bp、4000bp、3500bp、3000bp、2500bp、2000bp、1500bp、1000bp、750bp、500bp和250bp组成，共14条带。每次取5μL电泳时，6000bp、3000bp和1000bp条带的DNA量约为60ng，其余条带约为30ng。

产品组成：

| 组分 | DA009（约50T） | 保存温度 |
| --- | --- | --- |
| DNA Marker (1kb) | 250μL | -20℃ |

储存条件：

-20℃长期保存，开封或融化后4℃保存1年，开封后请尽快使用，避免污染及反复冻融。

使用注意：

1. 电泳时的加样孔宽度小于6mm时，每次取5μL制品电泳便可得到清晰条带。如果加样孔增宽，须适当增加Marker制品的加样量。

2. 对DNA电泳而言，Agarose的纯度对DNA条带的清晰度影响很大。因此，电泳时应尽量选用质量好Agarose，推荐使用胶浓度为1％-2％。

3. 进行Agarose电泳时，Agarose的浓度与DNA片段的分离性能关系密切。Agarose浓度越大，对短片段DNA分离性能越好；反之，Agarose浓度越小，越有利于长片段DNA的分离。

Agarose Electrophoresis Map

1%的Agarose电泳图

1kb DNA Marker

1kb DNA Marker